## Folha1
Date
Time
Umax1 | Max rms voltage phase 1 during period
Umax2
Umax3
Umin1 | Min rms voltage phase 1 during period
Umin2
Umin3
MaxFreq
MaxUrms3
MaxU+peak1 | Max amplitude
MaxU+peak2
MaxU+peak3
MaxU-peak1 | Min amplitude
MaxU-peak2
MaxU-peak3
MaxIrms1 | Max RMS current phase 1
MaxIrms2
MaxIrms3
MaxUave | VALOR MÉDIO DOS VALORES MÁXIMOS DAS TENSÕES NAS FASES
MaxIave
MaxP1 | Max active power during period, phase 1
MaxP2
MaxP3
MaxPsum
MaxS1 | Max apparent power during period, phase 1
MaxS2
MaxS3
MaxSsum
MaxQ1 | Max reactive power
MaxQ2
MaxQ3
MaxQsum
MaxPF1 | Max Power factor
MaxPF2
MaxPF3
MaxPFsum
MaxKF1 | Max crest factor
MaxKF2
MaxKF3
MaxUunb | Max voltage unbalance
MaxIunb
MaxUthd1 | Max voltages THD
MaxUthd2
MaxUthd3
MaxIthd1 | Max current THD
MaxIthd2
MaxIthd3
MaxU1(1)
MaxI1(1)
MinFreq
AveFreq
AveUrms1 | RMS Médio tensão fase 1
AveUrms2
AveUrms3
AveIrms1 | RMS médio corrente fase 1
AveIrms2
AveIrms3
AveUave
AveIave
AveP1 | Potência ativa média fase 1
AveP2
AveP3 |  | 88
AvePsum | Potência ativa total média | 91
AveS1 | Potência aparente média fase 1 | 94
AveS2 |  | 97
AveS3 |  | 100
AveSsum |  | 103
AveQ1 | Potência reativa média fase 1 | 106
AveQ2 |  | 109
AveQ3 |  | 112
AveQsum |  | 115
AvePF1 | Fator de Potência médio fase 1 | 118
AvePF2 |  | 121
AvePF3 |  | 124
AvePFsum |  | 127
AveKF1 | Fator de pico (crest factor) fase 1 | 130
AveKF2 |  | 133
AveKF3 |  | 136
AveUunb | Desequilíbrio médio entre fases - tensão | 139
AveIunb | Desequilíbrio médio entre fases - corrente | 142
AveUthd1 | Distorção total harmónica média da tensão - fase 1 | 145
AveUthd2 |  | 148
AveUthd3 |  | 151
AveIthd1 | Distorção total harmónica média da corrente - fase 1 | 154
AveIthd2 |  | 157
AveIthd3 |  | 160
AveU1(1) | RMS 1st harmonic phase 1 voltage
AveI1(1) | RMS 1st harmonic phase 1 current
AvePhase1(1) | 1st harmonic current phase
AveU1(2) | RMS 2nd harmonic phase 1 voltage
AveI1(2) | ...
AvePhase1(2) | 2nd harmonic
AveU1(3)
AveI1(3)
AvePhase1(3) | 3rd harmonic
AveU1(4) |  |  | 88
AveI1(4) |  |  | 91
AvePhase1(4) | (continua até ao harmónico 50, seguido das outras fases e depois dos interharmónicos) |  | 94
AveU1(5) |  |  | 97
AveI1(5) |  |  | 100
AvePhase1(5) |  |  | 103
AveU1(6) |  |  | 106
AveI1(6) |  |  | 109
AvePhase1(6) |  |  | 112
AveU1(7) |  |  | 115
AveI1(7) |  |  | 118
AvePhase1(7) |  |  | 121
AveU1(8) |  |  | 124
AveI1(8) |  |  | 127
AvePhase1(8) |  |  | 130
AveU1(9)
AveI1(9)
AvePhase1(9)
AveU1(10)
AveI1(10)
AvePhase1(10)
AveU1(11)
AveI1(11)
AvePhase1(11)
AveU1(12)
AveI1(12)
AvePhase1(12)
AveU1(13)
AveI1(13)
AvePhase1(13)
AveU1(14)
AveI1(14)
AvePhase1(14)
AveU1(15)
AveI1(15)
AvePhase1(15)
AveU1(16)
AveI1(16)
AvePhase1(16)
AveU1(17)
AveI1(17)
AvePhase1(17)
AveU1(18)
AveI1(18)
AvePhase1(18)
AveU1(19)
AveI1(19)
AvePhase1(19)
AveU1(20)
AveI1(20)
AvePhase1(20)
AveU1(21)
AveI1(21)
AvePhase1(21)
AveU1(22)
AveI1(22)
AvePhase1(22)
AveU1(23)
AveI1(23)
AvePhase1(23)
AveU1(24)
AveI1(24)
AvePhase1(24)
AveU1(25)
AveI1(25)
AvePhase1(25)
AveU1(26)
AveI1(26)
AvePhase1(26)
AveU1(27)
AveI1(27)
AvePhase1(27)
AveU1(28)
AveI1(28)
AvePhase1(28)
AveU1(29)
AveI1(29)
AvePhase1(29)
AveU1(30)
AveI1(30)
AvePhase1(30)
AveU1(31)
AveI1(31)
AvePhase1(31)
AveU1(32)
AveI1(32)
AvePhase1(32)
AveU1(33)
AveI1(33)
AvePhase1(33)
AveU1(34)
AveI1(34)
AvePhase1(34)
AveU1(35)
AveI1(35)
AvePhase1(35)
AveU1(36)
AveI1(36)
AvePhase1(36)
AveU1(37)
AveI1(37)
AvePhase1(37)
AveU1(38)
AveI1(38)
AvePhase1(38)
AveU1(39)
AveI1(39)
AvePhase1(39)
AveU1(40)
AveI1(40)
AvePhase1(40)
AveU1(41)
AveI1(41)
AvePhase1(41)
AveU1(42)
AveI1(42)
AvePhase1(42)
AveU1(43)
AveI1(43)
AvePhase1(43)
AveU1(44)
AveI1(44)
AvePhase1(44)
AveU1(45)
AveI1(45)
AvePhase1(45)
AveU1(46)
AveI1(46)
AvePhase1(46)
AveU1(47)
AveI1(47)
AvePhase1(47)
AveU1(48)
AveI1(48)
AvePhase1(48)
AveU1(49)
AveI1(49)
AvePhase1(49)
AveU1(50)
AveI1(50)
AvePhase1(50)
AveU2(1)
AveI2(1)
AvePhase2(1)
AveU2(2)
AveI2(2)
AvePhase2(2)
AveU2(3)
AveI2(3)
AvePhase2(3)
AveU2(4)
AveI2(4)
AvePhase2(4)
AveU2(5)
AveI2(5)
AvePhase2(5)
AveU2(6)
AveI2(6)
AvePhase2(6)
AveU2(7)
AveI2(7)
AvePhase2(7)
AveU2(8)
AveI2(8)
AvePhase2(8)
AveU2(9)
AveI2(9)
AvePhase2(9)
AveU2(10)
AveI2(10)
AvePhase2(10)
AveU2(11)
AveI2(11)
AvePhase2(11)
AveU2(12)
AveI2(12)
AvePhase2(12)
AveU2(13)
AveI2(13)
AvePhase2(13)
AveU2(14)
AveI2(14)
AvePhase2(14)
AveU2(15)
AveI2(15)
AvePhase2(15)
AveU2(16)
AveI2(16)
AvePhase2(16)
AveU2(17)
AveI2(17)
AvePhase2(17)
AveU2(18)
AveI2(18)
AvePhase2(18)
AveU2(19)
AveI2(19)
AvePhase2(19)
AveU2(20)
AveI2(20)
AvePhase2(20)
AveU2(21)
AveI2(21)
AvePhase2(21)
AveU2(22)
AveI2(22)
AvePhase2(22)
AveU2(23)
AveI2(23)
AvePhase2(23)
AveU2(24)
AveI2(24)
AvePhase2(24)
AveU2(25)
AveI2(25)
AvePhase2(25)
AveU2(26)
AveI2(26)
AvePhase2(26)
AveU2(27)
AveI2(27)
AvePhase2(27)
AveU2(28)
AveI2(28)
AvePhase2(28)
AveU2(29)
AveI2(29)
AvePhase2(29)
AveU2(30)
AveI2(30)
AvePhase2(30)
AveU2(31)
AveI2(31)
AvePhase2(31)
AveU2(32)
AveI2(32)
AvePhase2(32)
AveU2(33)
AveI2(33)
AvePhase2(33)
AveU2(34)
AveI2(34)
AvePhase2(34)
AveU2(35)
AveI2(35)
AvePhase2(35)
AveU2(36)
AveI2(36)
AvePhase2(36)
AveU2(37)
AveI2(37)
AvePhase2(37)
AveU2(38)
AveI2(38)
AvePhase2(38)
AveU2(39)
AveI2(39)
AvePhase2(39)
AveU2(40)
AveI2(40)
AvePhase2(40)
AveU2(41)
AveI2(41)
AvePhase2(41)
AveU2(42)
AveI2(42)
AvePhase2(42)
AveU2(43)
AveI2(43)
AvePhase2(43)
AveU2(44)
AveI2(44)
AvePhase2(44)
AveU2(45)
AveI2(45)
AvePhase2(45)
AveU2(46)
AveI2(46)
AvePhase2(46)
AveU2(47)
AveI2(47)
AvePhase2(47)
AveU2(48)
AveI2(48)
AvePhase2(48)
AveU2(49)
AveI2(49)
AvePhase2(49)
AveU2(50)
AveI2(50)
AvePhase2(50)
AveU3(1)
AveI3(1)
AvePhase3(1)
AveU3(2)
AveI3(2)
AvePhase3(2)
AveU3(3)
AveI3(3)
AvePhase3(3)
AveU3(4)
AveI3(4)
AvePhase3(4)
AveU3(5)
AveI3(5)
AvePhase3(5)
AveU3(6)
AveI3(6)
AvePhase3(6)
AveU3(7)
AveI3(7)
AvePhase3(7)
AveU3(8)
AveI3(8)
AvePhase3(8)
AveU3(9)
AveI3(9)
AvePhase3(9)
AveU3(10)
AveI3(10)
AvePhase3(10)
AveU3(11)
AveI3(11)
AvePhase3(11)
AveU3(12)
AveI3(12)
AvePhase3(12)
AveU3(13)
AveI3(13)
AvePhase3(13)
AveU3(14)
AveI3(14)
AvePhase3(14)
AveU3(15)
AveI3(15)
AvePhase3(15)
AveU3(16)
AveI3(16)
AvePhase3(16)
AveU3(17)
AveI3(17)
AvePhase3(17)
AveU3(18)
AveI3(18)
AvePhase3(18)
AveU3(19)
AveI3(19)
AvePhase3(19)
AveU3(20)
AveI3(20)
AvePhase3(20)
AveU3(21)
AveI3(21)
AvePhase3(21)
AveU3(22)
AveI3(22)
AvePhase3(22)
AveU3(23)
AveI3(23)
AvePhase3(23)
AveU3(24)
AveI3(24)
AvePhase3(24)
AveU3(25)
AveI3(25)
AvePhase3(25)
AveU3(26)
AveI3(26)
AvePhase3(26)
AveU3(27)
AveI3(27)
AvePhase3(27)
AveU3(28)
AveI3(28)
AvePhase3(28)
AveU3(29)
AveI3(29)
AvePhase3(29)
AveU3(30)
AveI3(30)
AvePhase3(30)
AveU3(31)
AveI3(31)
AvePhase3(31)
AveU3(32)
AveI3(32)
AvePhase3(32)
AveU3(33)
AveI3(33)
AvePhase3(33)
AveU3(34)
AveI3(34)
AvePhase3(34)
AveU3(35)
AveI3(35)
AvePhase3(35)
AveU3(36)
AveI3(36)
AvePhase3(36)
AveU3(37)
AveI3(37)
AvePhase3(37)
AveU3(38)
AveI3(38)
AvePhase3(38)
AveU3(39)
AveI3(39)
AvePhase3(39)
AveU3(40)
AveI3(40)
AvePhase3(40)
AveU3(41)
AveI3(41)
AvePhase3(41)
AveU3(42)
AveI3(42)
AvePhase3(42)
AveU3(43)
AveI3(43)
AvePhase3(43)
AveU3(44)
AveI3(44)
AvePhase3(44)
AveU3(45)
AveI3(45)
AvePhase3(45)
AveU3(46)
AveI3(46)
AvePhase3(46)
AveU3(47)
AveI3(47)
AvePhase3(47)
AveU3(48)
AveI3(48)
AvePhase3(48)
AveU3(49)
AveI3(49)
AvePhase3(49)
AveU3(50)
AveI3(50)
AvePhase3(50)
AvePsum(1)
AvePhasesum(1)
AvePsum(2)
AvePhasesum(2)
AvePsum(3)
AvePhasesum(3)
AvePsum(4)
AvePhasesum(4)
AvePsum(5)
AvePhasesum(5)
AvePsum(6)
AvePhasesum(6)
AvePsum(7)
AvePhasesum(7)
AvePsum(8)
AvePhasesum(8)
AvePsum(9)
AvePhasesum(9)
AvePsum(10)
AvePhasesum(10)
AvePsum(11)
AvePhasesum(11)
AvePsum(12)
AvePhasesum(12)
AvePsum(13)
AvePhasesum(13)
AvePsum(14)
AvePhasesum(14)
AvePsum(15)
AvePhasesum(15)
AvePsum(16)
AvePhasesum(16)
AvePsum(17)
AvePhasesum(17)
AvePsum(18)
AvePhasesum(18)
AvePsum(19)
AvePhasesum(19)
AvePsum(20)
AvePhasesum(20)
AvePsum(21)
AvePhasesum(21)
AvePsum(22)
AvePhasesum(22)
AvePsum(23)
AvePhasesum(23)
AvePsum(24)
AvePhasesum(24)
AvePsum(25)
AvePhasesum(25)
AvePsum(26)
AvePhasesum(26)
AvePsum(27)
AvePhasesum(27)
AvePsum(28)
AvePhasesum(28)
AvePsum(29)
AvePhasesum(29)
AvePsum(30)
AvePhasesum(30)
AvePsum(31)
AvePhasesum(31)
AvePsum(32)
AvePhasesum(32)
AvePsum(33)
AvePhasesum(33)
AvePsum(34)
AvePhasesum(34)
AvePsum(35)
AvePhasesum(35)
AvePsum(36)
AvePhasesum(36)
AvePsum(37)
AvePhasesum(37)
AvePsum(38)
AvePhasesum(38)
AvePsum(39)
AvePhasesum(39)
AvePsum(40)
AvePhasesum(40)
AvePsum(41)
AvePhasesum(41)
AvePsum(42)
AvePhasesum(42)
AvePsum(43)
AvePhasesum(43)
AvePsum(44)
AvePhasesum(44)
AvePsum(45)
AvePhasesum(45)
AvePsum(46)
AvePhasesum(46)
AvePsum(47)
AvePhasesum(47)
AvePsum(48)
AvePhasesum(48)
AvePsum(49)
AvePhasesum(49)
AvePsum(50)
AvePhasesum(50)
AveUtihd1
AveUtihd2
AveUtihd3
AveItihd1
AveItihd2
AveItihd3
AveU1(0.5)
AveI1(0.5)
AveU1(1.5)
AveI1(1.5)
AveU1(2.5)
AveI1(2.5)
AveU1(3.5)
AveI1(3.5)
AveU1(4.5)
AveI1(4.5)
AveU1(5.5)
AveI1(5.5)
AveU1(6.5)
AveI1(6.5)
AveU1(7.5)
AveI1(7.5)
AveU1(8.5)
AveI1(8.5)
AveU1(9.5)
AveI1(9.5)
AveU1(10.5)
AveI1(10.5)
AveU1(11.5)
AveI1(11.5)
AveU1(12.5)
AveI1(12.5)
AveU1(13.5)
AveI1(13.5)
AveU1(14.5)
AveI1(14.5)
AveU1(15.5)
AveI1(15.5)
AveU1(16.5)
AveI1(16.5)
AveU1(17.5)
AveI1(17.5)
AveU1(18.5)
AveI1(18.5)
AveU1(19.5)
AveI1(19.5)
AveU1(20.5)
AveI1(20.5)
AveU1(21.5)
AveI1(21.5)
AveU1(22.5)
AveI1(22.5)
AveU1(23.5)
AveI1(23.5)
AveU1(24.5)
AveI1(24.5)
AveU1(25.5)
AveI1(25.5)
AveU1(26.5)
AveI1(26.5)
AveU1(27.5)
AveI1(27.5)
AveU1(28.5)
AveI1(28.5)
AveU1(29.5)
AveI1(29.5)
AveU1(30.5)
AveI1(30.5)
AveU1(31.5)
AveI1(31.5)
AveU1(32.5)
AveI1(32.5)
AveU1(33.5)
AveI1(33.5)
AveU1(34.5)
AveI1(34.5)
AveU1(35.5)
AveI1(35.5)
AveU1(36.5)
AveI1(36.5)
AveU1(37.5)
AveI1(37.5)
AveU1(38.5)
AveI1(38.5)
AveU1(39.5)
AveI1(39.5)
AveU1(40.5)
AveI1(40.5)
AveU1(41.5)
AveI1(41.5)
AveU1(42.5)
AveI1(42.5)
AveU1(43.5)
AveI1(43.5)
AveU1(44.5)
AveI1(44.5)
AveU1(45.5)
AveI1(45.5)
AveU1(46.5)
AveI1(46.5)
AveU1(47.5)
AveI1(47.5)
AveU1(48.5)
AveI1(48.5)
AveU1(49.5)
AveI1(49.5)
AveU2(0.5)
AveI2(0.5)
AveU2(1.5)
AveI2(1.5)
AveU2(2.5)
AveI2(2.5)
AveU2(3.5)
AveI2(3.5)
AveU2(4.5)
AveI2(4.5)
AveU2(5.5)
AveI2(5.5)
AveU2(6.5)
AveI2(6.5)
AveU2(7.5)
AveI2(7.5)
AveU2(8.5)
AveI2(8.5)
AveU2(9.5)
AveI2(9.5)
AveU2(10.5)
AveI2(10.5)
AveU2(11.5)
AveI2(11.5)
AveU2(12.5)
AveI2(12.5)
AveU2(13.5)
AveI2(13.5)
AveU2(14.5)
AveI2(14.5)
AveU2(15.5)
AveI2(15.5)
AveU2(16.5)
AveI2(16.5)
AveU2(17.5)
AveI2(17.5)
AveU2(18.5)
AveI2(18.5)
AveU2(19.5)
AveI2(19.5)
AveU2(20.5)
AveI2(20.5)
AveU2(21.5)
AveI2(21.5)
AveU2(22.5)
AveI2(22.5)
AveU2(23.5)
AveI2(23.5)
AveU2(24.5)
AveI2(24.5)
AveU2(25.5)
AveI2(25.5)
AveU2(26.5)
AveI2(26.5)
AveU2(27.5)
AveI2(27.5)
AveU2(28.5)
AveI2(28.5)
AveU2(29.5)
AveI2(29.5)
AveU2(30.5)
AveI2(30.5)
AveU2(31.5)
AveI2(31.5)
AveU2(32.5)
AveI2(32.5)
AveU2(33.5)
AveI2(33.5)
AveU2(34.5)
AveI2(34.5)
AveU2(35.5)
AveI2(35.5)
AveU2(36.5)
AveI2(36.5)
AveU2(37.5)
AveI2(37.5)
AveU2(38.5)
AveI2(38.5)
AveU2(39.5)
AveI2(39.5)
AveU2(40.5)
AveI2(40.5)
AveU2(41.5)
AveI2(41.5)
AveU2(42.5)
AveI2(42.5)
AveU2(43.5)
AveI2(43.5)
AveU2(44.5)
AveI2(44.5)
AveU2(45.5)
AveI2(45.5)
AveU2(46.5)
AveI2(46.5)
AveU2(47.5)
AveI2(47.5)
AveU2(48.5)
AveI2(48.5)
AveU2(49.5)
AveI2(49.5)
AveU3(0.5)
AveI3(0.5)
AveU3(1.5)
AveI3(1.5)
AveU3(2.5)
AveI3(2.5)
AveU3(3.5)
AveI3(3.5)
AveU3(4.5)
AveI3(4.5)
AveU3(5.5)
AveI3(5.5)
AveU3(6.5)
AveI3(6.5)
AveU3(7.5)
AveI3(7.5)
AveU3(8.5)
AveI3(8.5)
AveU3(9.5)
AveI3(9.5)
AveU3(10.5)
AveI3(10.5)
AveU3(11.5)
AveI3(11.5)
AveU3(12.5)
AveI3(12.5)
AveU3(13.5)
AveI3(13.5)
AveU3(14.5)
AveI3(14.5)
AveU3(15.5)
AveI3(15.5)
AveU3(16.5)
AveI3(16.5)
AveU3(17.5)
AveI3(17.5)
AveU3(18.5)
AveI3(18.5)
AveU3(19.5)
AveI3(19.5)
AveU3(20.5)
AveI3(20.5)
AveU3(21.5)
AveI3(21.5)
AveU3(22.5)
AveI3(22.5)
AveU3(23.5)
AveI3(23.5)
AveU3(24.5)
AveI3(24.5)
AveU3(25.5)
AveI3(25.5)
AveU3(26.5)
AveI3(26.5)
AveU3(27.5)
AveI3(27.5)
AveU3(28.5)
AveI3(28.5)
AveU3(29.5)
AveI3(29.5)
AveU3(30.5)
AveI3(30.5)
AveU3(31.5)
AveI3(31.5)
AveU3(32.5)
AveI3(32.5)
AveU3(33.5)
AveI3(33.5)
AveU3(34.5)
AveI3(34.5)
AveU3(35.5)
AveI3(35.5)
AveU3(36.5)
AveI3(36.5)
AveU3(37.5)
AveI3(37.5)
AveU3(38.5)
AveI3(38.5)
AveU3(39.5)
AveI3(39.5)
AveU3(40.5)
AveI3(40.5)
AveU3(41.5)
AveI3(41.5)
AveU3(42.5)
AveI3(42.5)
AveU3(43.5)
AveI3(43.5)
AveU3(44.5)
AveI3(44.5)
AveU3(45.5)
AveI3(45.5)
AveU3(46.5)
AveI3(46.5)
AveU3(47.5)
AveI3(47.5)
AveU3(48.5)
AveI3(48.5)
AveU3(49.5)
AveI3(49.5)